| СОГЛАСОВАНО _______________ _______________ «___» ______202_ г. | Утверждаю _______________ _______________ «____»________ 202_ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях ___________________________

(наименование учреждения)

ИПБ-____

- Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а также п.2 и раздела ХYIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает основные требования противопожарного режима для здания и помещений ______________________ является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.3. Персональную ответственность за пожарную безопасность в здании и помещениях несет _____________________________________.

1.4. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, знать основные требования настоящей инструкции, порядок сообщения и действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.5. Каждый работник обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

1.6. Указать перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии).

1.7. Лица, нарушающие требования инструкции по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

- Требования пожарной безопасности к территории.

  - Территория должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т п. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем утилизировать.

  - К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, которые используются для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой должны быть очищенными от снега и льда.

  - Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и размещения временных строений.

  - На территории запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару.

  - Курение на территории запрещено.

- Требования пожарной безопасности к помещениям.

  - Противопожарные системы и установки помещений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

  - В помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Самостоятельно производить перепланировку, реконструкцию, изменение функционального назначения помещений, установленных проектом.

    - Курить в помещениях.

    - Производить электрогазосварочные и другие огневые работы без письменного разрешения руководителя и оформления наряда-допуска.

    - Закрывать наглухо раздвижные решетки на окнах, запасные эвакуационные выходы, устанавливать на окнах глухие металлические решетки.

  - Подходы к первичным средствам пожаротушения должны быть всегда свободными и не загромождаться мебелью, оборудованием и другими предметами.

  - При использовании предметов бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием необходимо соблюдать меры предосторожности.

  - Ежедневно, по окончании рабочего дня, помещения необходимо тщательно осматривать на предмет отключения электроустановок и бытовых электроприборов (за исключением оборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно).

  - Указать допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

  - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в здании ________, составляет _____ человека.

- Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

4.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения, а также протяженность путей эвакуации должна соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

4.2. Все двери на путях эвакуации  должны свободно открываться по направлению выхода. При пребывании людей в здании, все двери эвакуационных выходов из здания могут  запираться только на внутренние легкооткрываемые запоры.

4.3. На эвакуационных путях и выходах должны быть знаки пожарной безопасности.

4.4. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Загромождать проходы, коридоры и другие эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, препятствующие свободной эвакуации людей, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

    - Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

    - Устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери, не предусмотренные проектом, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

    - Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок.

    - Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положение, а также снимать их.

    - Перекрывать подьездные пути для прибытия подразделений пожарной охраны.

  - В зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

- Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

  - Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

  - Аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно - измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

  - При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

    - Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.

    - Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другим электрооборудованием.

    - Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятия - изготовителя.

    - Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

    - Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.

    - Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

    - Использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенные для проведения аварийных и других временных работ.

    - Размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

  - Проверка электрических сетей, электроприемников изоляции и другие измерения должны производиться не реже 1 раза в 3 года, специализированной организацией, имеющей лицензию.

  - Световые указатели «ВЫХОД»  должны находиться в исправном состоянии и постоянно быть включенными. Проверка исправности световой и табличной аварийной индикации должна осуществляться не реже 1 раза в год.

5.6. В случае пожара электрооборудование в зданиях и помещениях обесточивается в следующем порядке:

5.6.1. Работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети.

5.6.2.  Работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов и обеспечивают немедленное отключение электросетей и электрооборудования, которые могут в случае пожара вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, до приведения их в пожаробезопасное состояние.

5.7. По окончании рабочего дня электрооборудование в зданиях и помещениях  отключается в следующем порядке:

5.7.1. Работники на своих рабочих местах отключают электрооборудование от электрической сети.

5.7.2. Работники, ответственные за противопожарное состояние помещений проверяют отключение всех электроприборов.

- Порядок уборки горючих отходов на территории и в помещениях.

  - На территории в пределах противопожарных расстояний между зданиями и помещениями, обеспечивать своевременную уборку горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и разлитых легковоспламеняющихся (далее – ЛВЖ) и горючих (далее – ГЖ) жидкостей.

  - Участки разлива ЛВЖ, ГЖ на территории пропитать песком и убрать.

  - Сбор использованных обтирочных материалов, отходов и пропитанного ЛВЖ, ГЖ песка осуществлять в металлический ящик (контейнер), установленный во дворе здания.

  - Утилизацию  мусора  из контейнера осуществлять в соответствии с договором.

- В случае возникновения пожара в помещениях.

# В случае возникновения пожара в помещениях каждый работник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.), ОБЯЗАН:

    - Известить о пожаре руководство  учреждения.

    - Принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в специально установленное место: __________________________________.

    - До прибытия пожарной службы приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

    - Провести работу по  сохранности материальных ценностей.

  - В случае возникновения пожара, обнаружения признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) и при срабатывании системы АПС вахтер в дневное время (сторож в ночное время), либо лица их замещающие, дополнительно к п.7.1.  данной инструкции ОБЯЗАНЫ:

    - Для освобождения прохода через ограждение необходимо оттянуть подпружиненный фиксатор на калитке ограждения, соединяющий по центру створку со стойкой и открыть створку в сторону выхода из здания.

  - Руководители и должностные лица организации (учреждения), в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,  ОБЯЗАНЫ:

    - Задействовать систему оповещения людей о пожаре, путем включения АПС от пожарных извещателей.

    - Передать сообщение о возникновении пожара в единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного телефона «112», « 101».

    - Осуществлять руководство эвакуацией людей и по тушению пожара, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства.

    - Организовать проверку эвакуируемых людей  из здания, по имеющимся спискам.

    - Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, автоматической пожарной сигнализации).

    - При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты),  выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания (закрыть окна, закрыть все двери и т.д.).

    - Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара.

    - Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара.

    - При необходимости вызвать к месту пожара скорую медицинскую помощь и другие службы.

    - Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.

    - Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

  - При проведении эвакуации и тушении пожара НЕОБХОДИМО:

    - С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

    - Исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

    - Эвакуацию людей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

    - При эвакуации выйти на улицу в специально отведенное место, дождаться прибытия пожарных подразделений.

    - Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей.

    - Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар.

    - Стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

    - Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна, но не на замок.

    - Оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим.

  - По прибытии руководителя тушения пожара,  сотрудник учреждения, принявший руководство эвакуацией на себя, обязан проинформировать о конструктивных особенностях здания. Дать информацию о месте возникновения пожара, путях его распространения, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, предоставить список всех эвакуированных, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - Всем работникам строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и руководства.

Разработал:                                            _________________