Программа стажировки для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Пояснительная записка

В соответствии с разделом III Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464 стажировка по охране труда на рабочем месте (далее – стажировка на рабочем месте) в ___________ проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда.

Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо пройти стажировку на рабочем месте, устанавливается работодателем ___________ с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). Обязательному включению в указанный перечень подлежат наименования профессий и должностей работников, выполняющих работы повышенной опасности.

Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки на рабочем месте, включающая в себя отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по охране труда.

Программа стажировки на рабочем месте утверждается работодателем с учетом мнения профсоюзного органа ___________.

Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работников ___________, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя ___________ и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке. Количество работников ___________, закрепленных за работником, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, устанавливается работодателем ___________ с учетом требований нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, к работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, а также к продолжительности и месту проведения стажировки на рабочем месте устанавливаются локальными нормативными актами работодателя ___________ с учетом мнения профсоюзного органа ___________. При этом продолжительность стажировки на рабочем месте должна составлять не менее ________

Введение

Трудовые функции рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:

Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ.

Должен знать: основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ.

Программа проведения стажировки

| N п/п | Наименование раздела | Время проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении руководителя (специалиста), ответственного за проведение стажировки | До начала проведения |
| 2 | Изучение и усвоение требований и условий безопасного выполнения работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 смены |
| 2.1 | Требования к местам производства ремонтно-строительных работ |  |
| 2.2 | Требования к инвентарю и инструментам, приспособлениям, машинам, механизмам, оборудованию при ведении работ |  |
| 2.3 | Выполнение работ, связанных с уборкой и содержанием в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т. д.) |  |
| 2.4 | Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов |  |
| 2.5 | Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т. д. |  |
| 3 | Техническое обслуживание и проведение текущего ремонта обслуживаемых зданий | 4 смены |
| 3.1 | Ремонтно-строительные работы (штукатурные, малярные, обойные, бетонные, плотничные, столярные и др.). Требования к проведению работ на высоте |  |
| 3.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования |  |
| 3.3 | Слесарные, паяльные и сварочные работы |  |
| 3.4 | Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования |  |
| 4 | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | 2 смены |
| 4.1 | Первичные средства пожаротушения. Виды средств пожаротушения, используемых на объекте. Правила пользования |  |
| 4.2 | Тренировка по эвакуации работников из помещений в случае пожара. Порядок эвакуации. Схема эвакуации. Сигналы оповещения |  |
| 5 | Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 2 смены |
| 6. | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении основных производственных операций, безопасные методы и приемы их выполнения: Осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ. | 7 смен |
| 7. | Оценка результатов прохождения стажировки. Запись результатов прохождения стажировки. | После окончания стажировки |
| Итого | 19 смен |