- Перечень документации и вопросов,

изучаемых в рамках мониторинга обеспечения антитеррористической безопасности и охраны труда в МОУ

Организационно-контрольная документация.

Устав образовательного учреждения. Основание: статья 52 Гражданского Кодекса РФ, статья 25 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Основание: статья 91 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Коллективный договор и приложения к нему.

Правила внутреннего трудового распорядка. Основание: статья 190 ТК РФ.

Соглашение администрации и профсоюзного комитета образовательного учреждения по охране труда.

Акт проверки выполнения соглашения по охране труда.

Организация работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда в соответствии со статьей 31 Трудового Кодекса РФ, Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 N 4-3.

Акты проверок (предписаний) государственных органов надзора, план устранения замечаний или иной документ об устранении выявленных нарушений.

План работы учреждения в части охраны труда (на каждый год). Основание: Трудовой кодекс Российской Федерации.

Распорядительная документация.

Приказ по учреждению о возложении ответственности и должностных обязанностях по охране труда (составляется ежегодно к началу учебного года).

Приказы по учреждению на организацию общественно - полезного, производительного труда, на проведение внеклассных и внешкольных мероприятий.

Правила поведения обучающихся в школе (правила внутреннего распорядка  обучающихся), основание статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Документация по осуществлению дежурства учителей до занятий, между занятиями (перемены), после окончания занятий в школах (положение о дежурстве, приказ, график дежурства, обязанности дежурных и т.д.), п.3.1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 2.3.приказа  Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".

# Приказ о создании  комиссии по охране труда. Организация совместного комитета (комиссии) по охране труда в соответствии со статьей 224 Трудового кодекса РФ, приказ Минтруда России от 22.09.2021 N 650н "Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда".

Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в учреждении, п. 4 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Приказ о назначении ответственных, которые обязаны обеспечить надлежащий противопожарный режим помещений, в которых проводятся мероприятия с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки и прочее). Основание: п. 21 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Приказ руководителя о противопожарном режиме в образовательном учреждении, основание статья 63 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приказ о запрете курения в учреждении и на территории, размещение на территории и в здании учреждения знака «Курение запрещено», основание статья 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п. 11 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Приказы на проведение практической тренировки по эвакуации людей из здания, подведение итогов проведенной тренировки (план, акт), основание п.9 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего, основание с основание: абз. 2 п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ)

Документация на право эксплуатации зданий и помещений.

Журнал технической эксплуатации здания образовательного учреждения (ведется на основании п. 5. статьи 55.25 190-ФЗ от 29.12.2004 г. Градостроительного Кодекса РФ).

Акты общего технического осмотра зданий и сооружений образовательного учреждения (оформляются 2 раза в год: весной и осенью) Основание:  п. 3.5, 3.9 Приказа Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", п. 8.2 СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.

Акты о разграничении ответственности по сетям: водо, тепло и электроснабжения, канализации между учреждением и снабжающими организациями.

Акт приема готовности учреждения к новому учебному году.

Акты - разрешения на проведение занятий в учебных мастерских, спортивном зале, музыкальном зале, актовом зале (составляются ежегодно перед началом учебного года).

Акты - испытания гимнастических снарядов и оборудования (составляются ежегодно перед началом учебного года, а также после ремонта). Основание: п. 2.6. и п.5. письма Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013 г. № ВК-710/09.

Акты - разрешения на проведение занятий в кабинетах физики, химии, биологии, информатики (составляются ежегодно и после реконструкции).

Акты - разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования в учебных мастерских, лабораториях (составляются при введении в эксплуатацию и после реконструкции).

Акты на приемку в эксплуатацию реконструируемых (капитально отремонтированных) электроустановок. Основание: п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ)

Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, не реже 1 раза в  год (оформляются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ)).

Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (составляется к началу учебного года).

Документация по обучению работников и учащихся безопасности труда.

Инструкции по охране труда по должностям и видам выполняемых работ. Основание: статьи 214, 219 Трудового кодекса Российской Федерации. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда, утвержденные Минтрудом РФ 13.05.2004.

Инструкция по охране труда для работников, обслуживающих электрооборудование электроустановок, инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. Основание: приказ министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ)).

Приказ об утверждении перечня действующих в учреждении инструкций по охране труда, утвержденных руководителем учреждения. Основание: п. 3, п. 4 приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем», п. 4 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004).

Программа вводного инструктажа по охране труда. Основание: п. 11, приложение 1 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", п. 8.6. Государственного стандарта «Организация обучения безопасности труда» ГОСТ 12.0.004 - 2015.

Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (при наличии). (повторный инструктаж по охране труда не реже 1 раза в 6 месяцев). Основание: п. 12 - 24 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда с работниками и иными лицами. Основание: п. 86 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте с работниками и иными лицами.  Основание: п. 87 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Программы обучения по охране труда (3 вида программ не менее 16 ч. каждая), учебный план, экзаменационные билеты. Основание:  статья 219 Трудового кодекса Российской Федерации; разделы VI, VII, VIII, приложение 3 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Протоколы проверки знаний требований охраны труда работников (проверка проводится не позднее 60 дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу, затем не реже одного раза в 3 года, а по программе обучения работ повышенной опасности – не реже 1 раза в год, внеплановое обучение - по необходимости). Основание: п. 92 - 95, разделы VI, VII, VIII постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Прохождение стажировки работников учреждения (приказ по учреждению кому требуется прохождение стажировки, кому не требуется). Продолжительность стажировки на рабочем месте должна составлять не менее 2 смен. Если стажировка есть, то должна быть программа стажировки, по окончанию оформляется отзыв о стажировке. По итогам стажировки комиссия учреждения оформляет протокол, руководитель издает приказ о допуске работника к самостоятельной работе. Основание: статьи 214, 219 Трудового Кодекса РФ, раздел III постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Журнал регистрации прохождения стажировки на рабочем месте (при наличии стажировки), основание п. 90 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим (если обучение отделено от обучения по охране труда). Обучение не менее 8 часов, основание п. 34, приложение 2 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Протокол обучения по оказанию первой помощи пострадавшим (либо отдельный протокол на данный вид обучения, либо оформляется единый протокол с обучением по охране труда). Обучение проводится в течение 60 дней после приема на работу, далее не реже одного раза в три года. Обучение не менее 8 часов, основание: статьи 214, 215, 219 Трудового Кодекса РФ; статья 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 91, раздел IV постановления Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

Проведение инструктажей учащихся при трудовой и профессиональной подготовке, при проведении спортивных занятий, экскурсий, походов, кружковых занятий, с фиксацией в журнале, основание: Письмо от 27.11.2019 № 12-688 Министерства Просвещения РФ Департамента госслужбы и кадров.

Инструкции по безопасности обучающихся во время образовательного процесса (инструкции по каждому виду деятельности  на уроках физической культуры, инструкции при выполнении разного рода деятельности на уроках технологии (девочки и мальчики),  инструкции по безопасности обучающихся на уроках в специализированных классах, инструкции по безопасности обучающихся при организации массовых мероприятий, внешкольных мероприятий, кружковых занятий, внеурочных мероприятий, походов, экскурсий и прочего), основание статья 28,  статья 41, пп. 2 п.1, п.3.1 статьи 43 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Учетная документация по охране труда.

Журнал учета проверок, в котором должностным лицом органа государственного контроля (надзора) осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи (журнал должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью). Основание п. 8 – 10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. Основание: пункт 10 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Журнал регистрации микротравм. Основание: статья 226 Трудового кодекса Российской Федерации, приложение 2 приказа Минтруда России от 15.09.2021 N 632н "Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников"

Журнал регистрации актов о несчастных случаях. Основание: п. 230.1 Трудового Кодекса РФ, форма 11 приложения 2 приказа Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"

- Акты (формы Н-1) с приложением сообщений о последствиях несчастного случая и всех материалов расследования. Срок хранения – 45 лет. Основание: статьи 227-231 Трудового кодекса РФ, приложение 2 приказа Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве"

- Журнал регистрации актов о несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками), акты о расследовании несчастного случая с обучающимся с приложением сообщений о последствиях несчастного случая и всех материалов расследования. Срок хранения - 45 лет. Основание: Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержденный приказом от 27 июня 2017 г. № 602 Министерства образования и науки Российской Федерации.

Журнал учета средств подмащивания. Основание: Приложение Б ГОСТ Р 58752-2019  «Средства подмащивания». На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводят: деревянных – 1 раз в 6 мес., металлических – 1 раз в 12 мес. Основание: п. 179 приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (специальной одежды и обуви, других средств индивидуальной защиты) и карточки учета выдачи дежурных СИЗ. Основание: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н (вступил в силу с 01.09.2023г.) "Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"

Порядок обеспечения работников СИЗ, утвержденный руководителем учреждения. Основание: статья 221 Трудового кодекса РФ, Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н (вступил в силу с 01.09.2023г.) "Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"

Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств, разработанные на основании Единых типовых норм (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 29.10.2021 N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», вступил в силу с 01.09.2023г.) или типовых норм  (приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 09.12.2014 г. № 997н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», действует до 31 декабря 2024г.), утвержденные руководителем учреждения. Основание: Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами".

Для воспитателей и младших воспитателей детских садов: санитарные правила (СП 2.4.3648-20) – «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28. Для медицинских работников: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.09.2010 N 777н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

Документы на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, в том числе испытывающих воздействие вредных производственных факторов, в соответствии с результатами специальной оценки условий труда и приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников», приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры", ст. 220 Трудового Кодекса РФ.

Проведение психиатрического освидетельствования работников учреждения согласно вида деятельности (педагогическая деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, деятельность по присмотру и уходу за детьми, ответственный за электрохозяйство и тепловые установки, деятельность, связанная с управлением транспортными средствами, деятельность, непосредственно связанная с контактами с возбудителями инфекционных заболеваний - патогенными микроорганизмами I и II группы патогенности, возбудителями особо опасных инфекций, а также с биологическими токсинами (микробного, растительного и животного происхождения) или с доступом к указанным субстанциям). Психиатрическое освидетельствование при приеме на работу, повторное прохождение освидетельствования работником не требуется в случае, если работник поступает на работу по виду деятельности, по которому ранее проходил освидетельствование (не позднее двух лет) и по состоянию психического здоровья был пригоден к выполнению указанного вида деятельности, основание: ст. 76, 214, 215, 220 Трудового Кодекса РФ,  Приказ Минздрава России от 20.05.2022 N 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование".

Специальная оценка условий труда, основание ст. 214 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (Срок хранения – 45 лет; с вредными и опасными условиями труда – 75 лет. Основание: подпункт «а» пункта 407 приказа Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

Реализация плана мероприятий по улучшению условий труда (при наличии) основание: статья 214 Трудового кодекса РФ, п. 2 статьи 4 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Наличие в отчете СОУТ подписей всех членов комиссии и даты утверждения, п. 2 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Ознакомление работников под роспись с картами СОУТ в срок не позднее 30 календарных дней с момента утверждения отчета, часть 5 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда; вновь принятых работников - при приеме на работу, основание: часть 2 статьи 5 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда.

Наличие декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, которая не позднее 30 рабочих дней с момента регистрации в федеральной системе учета должна быть подана в Трудинспекцию. Основание: п. 2, п.4 приказа Минтруда России от 17.06.2021 N 406н "О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда".

Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (согласно специальной оценке условий труда, далее СОУТ), статья 216 Трудового кодекса РФ, ст. 117 Трудового кодекса РФ: ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет минимум 7 календарных дней; ст. 147 Трудового кодекса РФ: минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. Проведение дополнительных медицинских осмотров, согласно строке 40 карты СОУТ, п. 18 приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников», приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры".

Положение о системе управления охраной труда, основание: статья 217 Трудового Кодекса РФ, Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда".

Управление профессиональными рисками (выявление опасностей, оценка уровней профессиональных рисков, снижение уровней профессиональных рисков), основание статья 218 Трудового Кодекса РФ, приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда", Приказ Минтруда № 926 от 28.12.2021 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков», ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ.

Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), основание статья 214 Трудового Кодекса РФ, приказ Минтруда № 656н от 22.09.2021 «Об утверждении  примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица).

Документы по обучению работников и учащихся (воспитанников)             по пожарной безопасности.

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с работниками (вводный; первичный на рабочем месте; повторный – не реже 1 раза в полгода – абз. 2 п. 16 Приказа  от 18 ноября 2021 года N 806 Министерства РФ; внеплановый; целевой). Основание: п. 22 Приказа  МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Программа вводного противопожарного инструктажа с работниками. Основание: Приложение 2 часть 1 Приказа  МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. Основание: Приложение 2 часть 2 Приказа  МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Свидетельства о повышении квалификации в области пожарной безопасности (или диплом о соответствующем образовании) лиц, определяемых руководителем учреждения в соответствии с п. 7 приказа  МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

Инструктаж оперативного (дежурного) персонала по эксплуатации автоматической пожарной сигнализации (проводится организацией, обслуживающей по договору АПС с записью в журнале технического обслуживания АПС), основание п. 3.7. РД 009-02-96.

Инструкция по эксплуатации и применению автоматической пожарной сигнализацией (предоставляется при вводе в эксплуатацию организацией, монтирующей установку).

Инструкция о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем автоматической пожарной сигнализации, п. 56 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Инструкция о мерах пожарной безопасности (на каждое здание отдельно), основание п. 2, глава XVIII Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

В учреждениях с ночным пребыванием людей (школы – интернаты, санаторные школы, детские лагеря) наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека. Ежедневно в ближайшее подразделение пожарной охраны передавать информацию о количестве людей на объекте. Основание: п. 56 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (санаторные школы, школы – интернаты, детские лагеря и детские сады с круглосуточным пребыванием) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, основание п. 6 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Инструкции по применению и техническому обслуживанию огнетушителей, основание п. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5  Свод правил 9.13130.2009  Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179).

Документация по пожарной безопасности.

Акты проверок на работоспособность внутренних пожарных кранов (на каждый в отдельности), составляемые не реже 2-х раз в год. Основание: п. 48, п. 50 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Акты на перемотку пожарных рукавов на новую складку, составляемые не реже 1 раза в год, согласно п. 50 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима» с перечислением всех перемотанных рукавов (Один раз в год следует производить проверку рукавов путем пуска воды под давлением и перекатывать их на ребро. При перемотке, производимой после проверки на работоспособность пожарных кранов, сведения о перемотке включаются в акт испытания).

Наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, основание п. 14, 24, 29  Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год), п. 13 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима». П.13: «По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности».

Акты очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (1 раз в год), основание п. 43 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Наличие автоматической пожарной сигнализации, основание НПБ 110-03, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования".

Годовой план - график регламентных работ по техническому обслуживанию и планово - предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и управления эвакуацией специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией. Основание: РД 25.964-90

Договор на техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации, журнал технического обслуживания АПС, основание РД 25.964-90

Акты работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией изготовителя.

Акт – освидетельствование (для АПС и СОУЭ сверх срока службы). При эксплуатации АПС и СОУЭ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации работодатель обеспечивает ежегодное проведение испытаний АПС и СОУЭ до их замены в установленном порядке, основание п. 54 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Документы по срабатыванию системы АПС. Какие мероприятия проводились при ложных срабатываниях АПС, основание п. 55 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима», п. 6.5 приказа МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (СП 484.1311500.2020)

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и проверка ее работоспособности в соответствии с инструкцией изготовителя, основание п. 54 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

План эвакуации на каждом этаже для 10 и более человек с обозначением места хранения первичных средств пожаротушения, фотолюминесцентные, основание п. 5 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима», ГОСТ 12.2.143-2009.

Расчет огнетушителей, основание п. 397 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, основание п. 17 б (пожарные и эвакуационные лестницы), п. 30 (1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале), п. 43 (вентиляционные системы), п. 48 (пожарные гидранты, пожарные краны), п. 60 (учет и перезарядка огнетушителей), п. 54 (АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель, основание п. 453 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Пожарные гидранты на территории учреждения – обеспечивать к ним свободный подъезд пожарных машин, очищать от снега, красная крышка. Направление движения к пожарному гидранту обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Дополнительно для учреждений (гидрант на балансе учреждения): руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты., основание п. 48 Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Протокол испытаний наружных пожарных лестниц, эвакуационных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений (испытание 1 раз в 5 лет, ежегодно осмотр), основание п. 17  Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима».

Декларация пожарной безопасности, основание статья 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности".

Документация на электрохозяйство, учет состояния электроустановки.

Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя, основание: абз. 2 п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ).

Инструкция (обязанности) лица, ответственного за электрохозяйство, основание п. 9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ).

Удостоверение о прохождении  обучения по электробезопасности для ответственного за электрохозяйство и лица, его замещающего (IV группа), основание п. 10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ).

Перечень должностей и профессий производственного не электротехнического персонала, требующих присвоения 1 квалификационной группы по электробезопасности, утвержденный руководителем учреждения,  основание: п. 2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Перечень должностей и профессий электротехнического  и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденный руководителем учреждения, п. 2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Журнал проверки знаний по технике безопасности у производственного не электротехнического персонала с группой по электробезопасности 1, основание п. 2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Журнал учета и содержания средств защиты от электрического тока, основание п. 1.3.5. , приложения 4 СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям.

Протоколы испытания средств защиты (диэлектрические перчатки, коврики и т.д.), п.1.3.8., п.2.10.5.2 СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям.

Состояние осветительной арматуры и светильников:

Наличие перечня работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации установок, утвержденного руководителем учреждения, основание п. 8.1. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Наличие списка работников имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; списка работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды, основание п. 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ).

Техническое состояние учреждения, состояние электроустановок (визуальный осмотр).

Соблюдение теплового и воздушного режимов. Санитарно – гигиеническое состояние помещений.

Осмотр состояния систем вентиляции (естественной и принудительной).

Наличие аптечек универсальных для оказания первой медицинской помощи несовершеннолетним (кабинеты физики, химии, биологии (экологии), технологии, учителя физкультуры, начальных классов, столовая), согласно приказу Министерства Просвещения России от 06.09.2022 г. № 804, вступил в действие с 24.10.2022 г.

Наличие аптечки оказания первой помощи работникам, согласно приказу Минздрава России от 24.05.2024 N 261н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий в организациях, осуществляющих образовательную деятельность".

Наличие медицинского пункта и договора на оказание медицинских услуг.

Оборудование специализированных кабинетов.

Содержание учебных кабинетов и мастерских. Наличие и хранение оборудования, инструментов и материалов.

Содержание электрооборудования.

Состояние электрощитовой (ВРУ).

Состояние тепловых узлов (Наличие схемы, которая размещается в помещении теплоузла и инструкции по эксплуатации, которая может быть размещена в помещении теплового узла или находиться у ответственного за теплохозяйство).

Состояние подвалов, чердаков и технических помещений.

Состояние территории учреждения, ограждений (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи").

Содержание путей эвакуации людей.

Оснащенность первичными средствами пожаротушения, их исправность, укомплектованность, техническое обслуживание.

Содержание пожарных кранов.

Наличие и состояние знаков пожарной безопасности.

Наличие в ВРУ и на рабочих местах, где эксплуатируется электрооборудование, электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты (основные средства для работы в электроустановках до 1000 В: изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент; дополнительные средства для работы в электроустановках до 1000 В: диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки). Основание: п.1.3.2 - 1.3.4 СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям, п. 4.5 приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Наличие диэлектрических ковров на рабочих местах, где используется электрооборудование. Основание: п.2.10.1.1 СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети».

Маркировка коммутационных и распределительных устройств в соответствии с технической документацией на электрохозяйство в порядке, установленном приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Состояние электропроводки и подключений, их соответствие Правилам устройства электроустановок (ПУЭ):

- наличие крышек на разветвительных коробках;

Состояние электрических щитов:

- дверцы силовых распределительных щитов, располагаемых открыто в коридорах, должны быть закрытыми на замок, в соответствии с п. 3.12 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н  "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

- очистка щитов от пыли и грязи в соответствии с п. 8.6 Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок". Сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство. Уборку помещений РУ и очистку электрооборудования  должен  выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.

Состояние осветительной арматуры и светильников:

- наличие стеклянных колпаков на светильниках закрытого исполнения (на лестницах, в кладовых, туалетах и т.п.), в соответствии с п. 35в Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Запрещается  обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

# Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются, основание п. 2.7.5.   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Состояние вводного распределительного устройства:

- наличие в камере (помещении) ВРУ электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев в соответствии с п.1.3.2 - 1.3.4 СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям; п.п. «л» п. 7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом министерства энергетики РФ № 811 от 22.08.2022г., вступил в действие с 07.01.2023 г. (ПТЭЭПЭЭ).

- содержание камер в чистоте, отсутствие постороннего оборудования и иных предметов.

Документация по обеспечению безопасности

и антитеррористической защищённости (АТЗ)

- (Основание:  Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";

- Для МОУ ДО «ДООЦ  им. А. Матросова»: Постановление Правительства РФ от 14.05.2021 N 732 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления".)

Документы:

- Паспорт безопасности объекта. Основание: глава VI Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- План деятельности по обеспечению АТЗ (профилактические мероприятия) и оборудованию объекта инженерно-техническими средствами. Основание: п. 11е Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Планы эвакуации работников, обучающихся (воспитанников) в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Основание: п. 24б Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- План взаимодействия с территориальными органами безопасности и органами Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Основание: п. 20з, 24н Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие предписаний и представлений контролирующих органов в сфере АТЗ (ФСБ, Росгвардия, прокуратура).

Проведение тренировочных эвакуаций по АТЗ (план, акт) – не реже 1 раза в квартал, письмо ДО №01-18/5858 от 09.11.2023г., п.21г, 24е, 24з Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006

Приказы:

-Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за мероприятия по обеспечению АТЗ. Основание: п. 24а Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Приказ  о мерах по защите информации ДСП. Основание: п. 22, 24к Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

В приказе должно быть отражено:

порядок хранения паспорта безопасности;

порядок выдачи паспорта безопасности;

перечень должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности;

перечень должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации, содержащейся в паспорте безопасности, в том числе служебной информации о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.

- Приказ об организации контроля за обеспечением безопасности и АТЗ объекта. Основание: п. 20 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории. Основание: п. 18б, 18г, 20а, 24в Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

Алгоритмы:

- алгоритм действий руководителя, персонала, работников охраны при совершении вооруженного нападения, письмо департамента образования №01-18/4218 от 25.08.2022г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности».

- алгоритм действий руководителя, персонала, работников охраны при захвате заложников террористами, письмо департамента образования №01-18/4218 от 25.08.2022г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности».

- алгоритм действий руководителя, персонала, работников охраны при размещении взрывного устройства, письмо департамента образования №01-18/4218 от 25.08.2022г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности».

- алгоритм действий руководителя, персонала, работников охраны при обнаружении беспилотного летательного аппарата, письмо департамента образования №01-18/4218 от 25.08.2022г. «Об организации работы по антитеррористической защищенности».

- алгоритм действий руководителя, персонала и работников охраны при срабатывании на территории ОУ взрывного устройства, в том числе доставленного беспилотным летательным аппаратом, письмо департамента образования № 01-18/3656 от 05.07.2023г. «О внесении  изменений в алгоритмы АТЗ»;

- алгоритм действий руководителя, персонала и работников охраны при нападении с использованием горючих жидкостей, письмо департамента образования № 01-18/3656 от 05.07.2023г. «О внесении  изменений в алгоритмы АТЗ».

Инструкции:

- Инструкция о порядке обращения с документами ДСП. Основание: п. 22, 24к  Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Должностная инструкция заместителя директора по безопасности (при наличии должности) или лица, назначенного ответственным за мероприятия по АТЗ.

- Инструкция по АТЗ при получении анонимного сообщения об угрозе ТА по телефону, основание п 21в Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

- Инструкция по АТЗ при получении письменного анонимного сообщения об угрозе ТА., основание п 21в Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

- Инструкция по АТЗ в случае обнаружения подозрительного предмета, основание п 24е Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

- Инструкция по АТЗ в условиях биологического заражения, основание п. 23в, Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

- Инструкция по АТЗ при захвате террористами заложников, основание п п 24е Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

- Инструкция для работников, осуществляющих контрольно-пропускной режим.

- Инструкции по использованию системы контроля и управления доступом (для объектов 1 и 2 категории).

- Инструкции по использованию системы видеонаблюдения.

- Инструкция по применению стационарных или ручных металлоискателей (для объектов 1, 2 и 3 категории).

Журналы:

- Журнал проверки кнопки тревожной сигнализации (ежедневная проверка), письмо ДО №01-18/5858 от 09.11.2023г., 24г Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Журнал учета обходов помещений и территории должностными лицами. Основание: п. 20е Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Журнал учета посетителей. Основание: п. 20д Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Журнал учета въезда автотранспортных средств. Основание: п. 20д Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Журнал инструктажей по АТЗ. Основание: п. 24е Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

а). Инструктажи по АТЗ ежемесячно (с персоналом и обучающимися). Основание: письмо департамента образования № 01-18/4780 от 19.10.2021г.

Изучаемые вопросы:

- Организация  пропускного режима. Основание: п. 24в Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск нацгвардии. Основание: п. 24г Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие системы оповещения и управления эвакуацией. Основание: п. 24д  Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие системы видеонаблюдения. Основание: п. 24и, 25а Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие охранной сигнализации (для объектов 1, 2 и 3 категории). Основание: п. 25а Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие системы наружного освещения. Основание: п. 24м Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Схема оповещения учащихся и сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций в рабочее и нерабочее время. Основание: п. 21д, 42а Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Акты проведения тренировок по АТЗ. Основание: п. 24е, 24з Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся (воспитанников) при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов. Номеров территориальных органов безопасности, аварийно-спасательных служб. Основание: п. 24л Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие охраны обеспеченной сотрудниками частных охранных организаций, (подразделениями вневедомственной охраны, войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) (для объектов 1, 2 и 3 категории). Основание: п. 25б Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (для объектов 1, 2 и 3 категории). Основание: п. 25в Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Оборудование основных входов в здание контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (для объектов 1, 2 и 3 категории). Основание: п. 25г Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие стационарных или ручных металлоискателей (для объектов 1, 2 и 3 категории). Основание: п. 25д Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие системы контроля и управления доступом (для объектов 1 и 2 категории). Основание: п. 26а Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (для объектов 1 и 2 категории). Основание: п. 26б Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Наличие контрольно-пропускного пункта при въезде на прилегающую территорию объекта (для объектов 1 категории). Основание: п. 27а  Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

- Оснащение въездов на территорию средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами (для объектов 1 категории). Основание: п. 27б Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006.

Акты проверок работоспособности системы видеонаблюдения (ежемесячно).

Акты проверок работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией (ежемесячно при наличии).