
муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № »

ПРИКАЗ
01.10.2026 г.				                                                                        № 
О соблюдении противопожарного режима
 в помещениях при проведении мероприятий
 с массовым пребыванием людей

     В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №», а также в соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными  Постановлением  правительства  РФ  от 16.09.2020 г   № 1479:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести осмотр помещений МОУ СОШ «Образовательный комплекс №» перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.
2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
3. Назначить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях на время проведения массовых мероприятий из числа работников задействованных на мероприятии.
4. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.
5. Обеспечить на мероприятиях с массовым пребыванием людей применение электрических гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.
6. При проведении новогодних праздников Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
7. Запретить применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей.
8. Запретить проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.
9. Запретить уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.
10. Запретить превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.
11. Обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
12. Эвакуационные пути должны быть не загромождены, эвакуационные выходы открыты и обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей.
13. По окончанию мероприятий проверить отключение электропотребителей от электрических сетей.
14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Ф.И.О.
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