муниципальное образовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № »

ПРИКАЗ

01.10.2026 г.				                                                                        №

О соблюдении противопожарного режима

в помещениях при проведении мероприятий

с массовым пребыванием людей

В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в МОУ СОШ «Образовательный комплекс №», а также в соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными  Постановлением  правительства  РФ  от 16.09.2020 г   № 1479:

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести осмотр помещений МОУ СОШ «Образовательный комплекс №» перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

- Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

- Назначить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях на время проведения массовых мероприятий из числа работников задействованных на мероприятии.

- В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

- Обеспечить на мероприятиях с массовым пребыванием людей применение электрических гирлянд и иллюминаций, имеющих соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

- При проведении новогодних праздников Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

- Запретить применение дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей.

- Запретить проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.

- Запретить уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.

- Запретить превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

- Обеспечить соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

- Эвакуационные пути должны быть не загромождены, эвакуационные выходы открыты и обеспечивать беспрепятственную эвакуацию людей.

- По окончанию мероприятий проверить отключение электропотребителей от электрических сетей.

- Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной работе Ф.И.О.

| Директор МОУ СОШ «Образовательный комплекс № » | Ф.И.О. |
| --- | --- |

С приказом ознакомлен: ________________ Ф.И.О.